[image: image1.png]


MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG

Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40

Tel.: (34) 3811-1233 –  www.po.mg.gov.br

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL 045/2018
Processo de Licitação: 066/2018
Proposta de Preços



Razão Social do Licitante:

CNPJ:




                                                                   
Insc. Estadual:

Endereço:






                              
CEP: _________-_____

Cidade:





                                                Estado:

Telefone :







                        e-mail :



INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (QUALQUER BANCO / "PREFERENCIALMENTE" BANCO DO BRASIL):

Banco:



                                  
Agência:


                          Conta:



REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome:

Endereço:









  CEP:

Identidade:


                           Órgão expedidor/UF:
                                      Data de Expedição:                                        

Estado Civil:





CPF:




    
   e-mail:

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL 045/2018
Processo de Licitação 066/2018
Proposta de Preços

	Item

	Descrição

	Unidade

	Quantidade

	Especificação

	Marca

	Valor Unitário

	Valor Total


	001

	CAMERA INFRAVERMELHO FULL HD

	UN

	12

	CAMERA INFRAVERMELHO FULL HD  - SENSOR DE IMAGEM 2MP PROGRESSIVE SCAN CMOS - PIXELS EFETIVOS 1920H x 1080V - ELIMINAÇÃO MÍNIMA 0.01 LUX @ (F1.2,AGC LIGADO) O LUX COM INFRAVERMELHO LIGADO - OBTURADOR 1/25 (1/30) S TO 1/50,000 S - LENTE 3.6MM, ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO DE 82.2'' - MONTAGEM DA LENTE M12 - AJUSTE DE ÂNGULO PAN: 0-360º TILT: 0-90º ROTATION: 0-360º - DAY & NIGHT FILTRO MECÂNICO AUTOMÁTICO (IR CUT) - SAÍDA DE VIDEO ANALOGICA HD-TVI - REDUÇÃO DIG. DE RUÍDO - CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO -40ºC +60ºC (-40ºF 140ºF) HUMIDADE DE 90% OU MENOS (SEM CONDENSAÇÃO) - TENSÃO DE OPERAÇÃO 12 VDC +/- 10% - CONSUMO MAX. 4W (334MA) - ALCANCE DO INFRAVERMELHO ATÉ 30 METROS.

			
	002

	DVR 16 CANAIS COM HD 3TB

	UN

	1

	DVR 16 CANAIS - COMPRENSSÃO DE VÍDEO H.264/H.264+ - 16 ENTRADAS DE VÍDEO ANALÓGICO / TVI 720P / TVI 1080P / AHD 720P - ENTRADA DE VÍDEO IP (JFL OU ONVIF) ATÉ 2-CH FULL HD - INTERFACE DE ENTRADA DE VÍDEO BNC (1.0 VP-P 75) - COMPRESSÃO DE AUDIO G.711U - ENTRADA DE ÁUDIO 1-CH, RCA (2.0 VP-P 1K) - SAÍDA DE VÍDEO VGA COM RESOLUÇÃO: 1920X1080/60HZ, 1280X720/60HZ, 1024X768/60HZ - SAÍDA DE VÍDEO HDMI COM RESOLUÇÃO: 3840X2160/30HZ, 2560X1440/60HZ, 1920X1080/60HZ, 1280X1024/60HZ, 1280X720/60HZ SAÍDA DE VÍDEO HDMI COM RESOLUÇÃO: 3840×2160/30HZ, 2560×1440/60HZ, 1920×1080/60HZ, 1280×1024/60HZ, 1280×720/60HZ, 1024×768/60HZ /RESOLUÇÃO DE CODIFICAÇÃO MAIN STREAM: 1080P/ 720P/ WD1/4CIF/ VGA/CIF SUB STREAM: CIF/QVGA/QCIF - TAXA DE QUADROS 1/16 ~ 30 FPS - TAXA DE BITS DE VÍDEO 32 KBPS ~ 6MBPS / SAÍDA DE ÁUDIO 1-CH, RCA (LINEAR, 1KO) - TAXA DE BITS DE ÁUDIO 64 KBPS - DUAL-STREAM / TIPO DE STREAM  VÍDEO, VÍDEO & ÁUDIO - DISCO RÍGIDO SATA 6TB DE CAPACIDADE / INTERFACE DE REDE RJ45 10M/100M ETHERNET SELF-ADAPTIVE - CONEXÕES REMOTAS ATÉ 128 CONEXÕES - INTERFACE USB 2 × USB 2.0 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 VDC / CONSUMO (SEM HD) = 8W=12W=20W - TEMPERATURA DE TRABALHO -10ºC ~+55ºC - UMIDADE DE TRABALHO 10% ~ 90%

			
	003

	CONECTOR BNC

	UN

	24

	CONECTOR BNC MACHO - SOLDA

			
	004

	CAIXA PARA ACABAMENTO 10x6

	UN

	12

	CAIXA PARA ACABAMENTO 10x6

			
	005

	CABO COAXIAL

	MT

	250

	CABO COAXIAL

			
	006

	FONTE ESTABILIZADA 12V 15A

	UN

	2

	FONTE ESTABILIZADA 12V 15A - TIPO COLMEIA - ENTRADA ATRAVÉS DE BORNES (110/220) - 2 SAÍDAS (12V) - CORRENTE DE SAÍDA 15A - FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 50 A 60HZ - EFICIÊNCIA MÍNIMA MAIOR 80% - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10 A 60ºC - PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, SOBRE TENSÃO E CURTO CIRCUITO.

			
	007

	MINI RACK PAREDE PADRÃO 19XO6WX470MM PORTA ACRÍLICO

	UN

	1

	MINI RACK PAREDE PADRÃO 19XO6WX470MM PORTA ACRÍLICO

			
	008

	MICROFONE

	UN

	1

	MICROFONE

CABO DE 5 METROS - CHAVE ON/OFF - COR: PRETO - IMPEDÂNCIA: BAIXA 300 OHMS - RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50 Hz À 13 KHz

SENSIBILIDADE: SENSIBILIDADE A 1 KHz - BAIXA -56dB (0dB=1V/Pa)

TIPO: DIAGRAMA POLAR SUPERCARDIÓIDE - CORPO METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - GLOBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - CÁPSULA DINÂMICA - FILTRO POP MONTADO INTERNAMENTE NO GLOBO - CONECTOR XLR 3 PINOS

			

	



Carimbo


Validade da Proposta: 60 dias
A proposta comercial deverá referir-se a todos os itens e o vencedor deverá ser o mesmo, sendo assim, julgamento GLOBAL. Nos preços propostos deverá estar inclusa a instalação do sistema de segurança nos locais determinados pela Administração, caso necessário, a Administração arcará com a despesa da compra de materiais não elencados no Anexo I, por exemplo, canaletas para passar os fios.
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente. 
Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
Assinatura: ____________________________________________________ Data ____/____/_______ 

